Приложение № 39 от 14.03.2008г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

проводимых по  техническому обслуживанию  здания и внутридомового инженерного оборудования

1. КОНСТРУКТИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

(кровля, фасад, подъезды, лестничные марши, чердаки, подвалы, отмостки)

| 1.1. | Плановые (2 раза в год) и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости |
| --- | --- |

2.  СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

( в  технических помещениях)

| 2.1. | Плановые – 1 раза в год и внеплановые осмотры – по мере необходимости |
| --- | --- |
| 2.2. | Смена прокладок водопроводных кранов в МОП |
| 2.3. | Устранение засоров санитарных приборов в МОП |

3.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

( на лестничных клетках и холлах)

| 3.1. | Плановые – 2 раза в год и внеплановые осмотры – по мере необходимости ревизия электрощитов |
| --- | --- |
| 3.2. | Мелкий ремонт электропроводки на л.клетках и в подвалах |
| 3.3. | Ремонт розеток и выключателей на лест.клетках и в подвалах |
| 3.4. | Замена перегоревших лампочек на входами в подъезды, в подвалах |

4.   ДЫМОХОДЫ

| 4.1. | Плановый (2 раза в год), внеплановый осмотр дымоходов с проверкой тяги, составлением дефектных ведомостей . |
| --- | --- |

2.Аварийное обслуживание внутридомового  инженерного оборудования

2.1.ликвидация повреждений трубопроводов, выходов из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем (включая смену трубопроводов до 1-х метра);

2.2.ликвидация засоров стояков канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений;

2.3.ликвидация выхода из строя оборудования внутренних распределительных устройств, повреждение электрических кабелей, отключения электроэнергии;

Работы по аварийному обслуживанию включают в себя:

- выезд на место аварии;

- принятие мер к локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ , исключающих повторение аварии;

3. Механизированная уборка придомовой территории

|  | Холодный период | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 3.1. | Механизированная очистка от снега перед домом , проездов между домами | После снегопада |
| --- | --- | --- |

4..ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

( оплачивается отдельно)

| № п\п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 4.1. | Вывоз ТБО и утилизация его на полигоне | По графику |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Очистка контейнерных площадок от снега и наледи | 1 раз в сутки в дни снегопада , после механизированной очистки территории |
| 4.3. | Очистка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от мусора | Ежедневно |