Приложение № 1 к договору № 5 от 14.11.2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

проводимых по  техническому обслуживанию  здания и внутридомового инженерного оборудования

1. КОНСТРУКТИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

(кровля, фасад, подъезды, лестничные марши, чердаки, подвалы, отмостки)

| 1.1. | Плановые (2 раза в год) и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости |
| --- | --- |

2.  СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

( в  технических помещениях)

| 2.1. | Плановые – 1 раза в год и внеплановые осмотры – по мере необходимости |
| --- | --- |
| 2.2. | Смена прокладок водопроводных кранов в МОП |
| 2.3. | Устранение засоров санитарных приборов в МОП |

3.СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

( на лестничных клетках и в подвалах)

| 3.1. | Плановые – 2 раза в год и внеплановые осмотры – по мере необходимости ревизия электрощитов |
| --- | --- |
| 3.2. | Мелкий ремонт электропроводки |
| 3.3. | Ремонт розеток и выключателей |
| 3.4. | Замена перегоревших лампочек над входами в подъезды, в подвалах |

4.СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО  ОТОПЛЕНИЯ, ГВС

| 4.1. | Плановый осмотр– 2 раза в год, внеплановый осмотр по мере необходимости |
| --- | --- |
| 4.2. | Ликвидация воздушных пробок в стояках |
| 4.3. | Консервация системы центрального отопления, регулировка и испытание системы центрального отопления – при остановке и пуске |

5.   ВЕНТКАНАЛЫ

| 5.1. | Плановый (2 раза в год), внеплановый осмотр вентканалов с проверкой тяги, составлением дефектных ведомостей . |
| --- | --- |

2.Аварийное обслуживание внутридомового  инженерного оборудования

2.1.ликвидация повреждений трубопроводов, выходов из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем (включая смену трубопроводов до 1-х метра);

2.2.ликвидация засоров стояков канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений;

2.3.ликвидация выхода из строя оборудования внутренних распределительных устройств, повреждение электрических кабелей, отключения электроэнергии;

Работы по аварийному обслуживанию включают в себя:

- выезд на место аварии;

- принятие мер к локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ , исключающих повторение аварии;

# 3.Ручная уборка   придомовой территории

|  | Летний период | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Сбор мусора вручную | Ежедневно |
| 3.2. | Очистка урн от мусора | 1 раз в неделю |
| 3.3. | Подметание тротуаров, ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 раз в 2 суток |
|  | Холодный период |  |
| 3.4. | Сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров и площадок перед входом, перекидывание | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 3.5. | Скалывание льда с площадки перед входом | 1 раз во время активного таянья снега |
| 3.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в неделю |
| 3.7. | Сбор случайного мусора тротуаров и площадок | Ежедневно |

4. Механизированная уборка придомовой территории

|  | Холодный период | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 4.1. | Механизированная очистка от снега тротуаров , проездов между домами | После снегопада |
| --- | --- | --- |

5. Уборка лестничных клеток и маршей

(услуга  предоставляется по заявлению  жителей и оплачивается отдельно)

| № п\п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 1 | Влажное подметание лестниц и маршей | Ежедневно |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мытье лестниц и маршей | 1 раз в неделю |
| 3 | Мытье окон | 2 раза в год (весна, осень) |
| 4 | Обметание паутины | По мере необходимости |

6.ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

( оплачивается отдельно)

| № п\п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |

| 9.1. | Вывоз ТБО и утилизация его на полигоне | По графику |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Ручная и механизированная очистка контейнерных площадок от снега и наледи | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 9.3. | Очистка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от мусора | Ежедневно |

7. Санитарная обработка подвала

Дератизация -6 раз в год

Дезинфекция -2 раза в год